## REFORMA
ANEXO V - Tabla de Cotización
ITEM 1 - REFORMA LOCAL DE JEFATURA DEPARTAMENTAL DE CORREOS DE TACUAREMBÓ
Nº | RUBRO | Un. | Met. | P. unitario | Subtotal | Monto Imp
1 | IMPLANTACIÓN |  |  | $U | 0 | 0
1.1 | IMPLANTACIÓN MÁXIMO 5% DE SUMA DE RUBROS | gl | 1 |  | 0
1.2 | REPLANTEO | gl | 1 |  | 0
2 | DEMOLICIONES |  |  | $U | 0 | 0
2.1 | PICADO DE CONTRAPISOS Y RELLENOS DE AZOTEAS | gl | 1 |  | 0
2.2 | DESMONTE Y RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES (eléctrica y sanitaria) | gl | 1 |  | 0
2.3 | PICADO PARCIAL REVOQUES EN PRETILES y MURETES INCLUYE PICADO DE GARGANTAS (hasta 50% superficie 78m2) | m2 | 39 |  | 0
3 | ACONDICIONAMIENTO AZOTEA |  |  | $U | 0 | 0
3.1 | RECONSTRUCCIÓN DE AZOTEA (según memoria) | m2 | 75 |  | 0
3.2 | ALISADO DE ARENA Y PORTLAND 4x1 e=3cm | m2 | 75 |  | 0
3.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA ASFÁLTICA CON GEOTEXTIL | m2 | 75 |  | 0
3.4 | APLICACIÓN DE PINTURA DE SUPERFICIES (azotea) | m2 | 75 |  | 0
3.5 | RECUPERACIÓN DE REVOQUES DE PRETILES (se incluyen construcciones de PA) | m2 | 78 |  | 0
3.6 | APLICACIÓN DE PINTURA DE SUPERFICIES (pretiles) | m2 | 78 |  | 0
3.7 | INSTALACIÓN DE NUEVAS COLUMNAS DE DESAGÜES (incluye todos los accesorios) | un | 2 |  | 0
3.8 | ACONDICIONAMIENTO DE DESAGÜES EXISTENTES (incluye todos los accesorios) | gl | 1 |  | 0
3.9 | RECUPERACIÓN DE MURETES ENTRE SECTORES DE AZOTEA | m2 | 10 |  | 0
3.10 | REUBICACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (incluyendo todos sus accesorios) | gl | 1 |  | 0
4 | CONSTRUCCIONES INTERIOR |  |  | $U | 0 | 0
4.1 | REPARACIONES DE REVOQUES INTERIORES | m2 | 80 |  | 0
4.2 | ENDUIDO Y PINTURA DE PARAMENTOS INTERIORES | m2 | 314 |  | 0
4.3 | PINTURA DE CIELORRASO | m2 | 166 |  | 0
4,4a | OPCION 1 - CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DIVISORIO INTERIOR (opción melamínico) | ml | 13 |  | 0
4,4b | OPCION 2 - CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DIVISORIO INTERIOR (opción yeso) | ml | 13 |  | 0
4.5 | OPCION 2 - CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DIVISORIO INTERIOR (opción yeso) | ml | 13 |  | 0
4.6 | APLACADO DE YESO EN PARED MEDIANERA (según memoria) | ml | 13 |  | 0
4.7 | CUBIERTA LIVIANA SECTOR COMEDOR Y GALERIA (según memoria incluyendo accesorios) | m2 | 21 |  | 0
4.8 | ENDUIDO Y PINTURA DE PARAMENTOS EXTERIORES (patio) | m2 | 43 |  | 0
4.9 | ACONDICIONAMIENTO DE SSHH (revestimiento, grifería, loza y accesorios indicados en la memoria) | gl | 1 |  | 0
4.10 | ACONDICIONAMIENTO DE COMEDOR (revestimiento, grifería, mesada y mueble) | gl | 1 |  | 0
4.11 | LOSA DE H.A. (e=7cm) | m2 | 20 |  | 0
4.12 | PAVIMENTO (cerámica alto tránsito color gris 30x30cm Grado PEI 4) | m2 | 20 |  | 0
4.13 | ALISADO DE ARENA Y PORTLAND (en patio interno) 4x1 e=3cm | m2 | 36 |  | 0
4.14 | ACONDICIONAMIENTO DE MOBILIARIO (según memoria) | gl | 1 |  | 0
5 | CONSTRUCCIONES EXTERIOR |  |  | $U | 0 | 0
5.1 | REPARACIONES DE REVOQUES EN FACHADA | m2 | 30 |  | 0
5.2 | ENDUIDO Y PINTURA DE PARAMENTOS EXTERIORES | m2 | 76 |  | 0
5.3 | REPARACIONES EN VEREDA Y RAMPA EXTERIOR | m2 | 13 |  | 0
6 | AIRE ACONDICIONADO (reinstalación) |  | 0 | $U | 0 | 0
6.1 | REINSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES | un | 3 |  | 0
6.2 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN E INYECCIÓN DE AIRE | gl | 1 |  | 0
7 | INSTALACION SANITARIA (abastecimiento y desagüe) | gl | 0 | $U | 0 | 0
7.2 | INSTALACION, ABASTECIMIENTO Y DESAGÜE PILETA DE COCINA | gl | 1 |  | 0
7.2 | INSTALACIÓN, ABASTECIMIENTO Y DESAGÜE SSHH | gl | 1 |  | 0
7.3 | INSTALACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA; VENTILACIONES | gl | 1 |  | 0
7.4 | INSTALACIÓN PLUVIAL | gl | 1 |  | 0
8 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE |  |  | $U | 0 | 0
81 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE | gl | 1 |  | 0
9 | LIMPIEZA |  |  | $U | 0 | 0
9.1 | LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA | gl | 1 |  | 0
Suma de Rubros |  | $U |  | 0
15% Imprevistos de Obra (Suma de Rubros x 0,15) |  | $U |  | 0
Subtotal = Suma de Rubros + 15% Imprevistos de Obra |  | $U |  | 0 |  | (*)
IVA = Subtotal 22% |  | $U |  | 0
Monto Total = Subtotal + IVA |  | $U |  | 0
Monto Imponible |  | $U |  | 0
Leyes Sociales = Monto Imponible x0,7276 |  | $U |  | 0
15% de Imprevistos Leyes Sociales = (Leyes Sociales x 0,15) |  | $U |  | 0
Precio Global = Monto total + Leyes Sociales + 15% de Imprevistos Leyes Sociales |  | $U |  | 0
NOTAS: | La cotización de los trabajos debe realizarse en base a la Memoria y Planos del Proyecto.
Se sugiere a los oferentes verificar las operaciones incluidas en esta planilla, evitando omitir o duplicar celdas en el cálculo de los totales.
Se deberán completar las celdas pintadas de color amarillo.
Precio Global: es el monto que se va a considerar para el comparativo de ofertas y la asignación del puntaje al factor precio
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA COTIZACIÓN EN LÍNEA:
A los efectos de la cotización en línea, se deberá utilizar el código 72644 "Reforma de edificio" para cotizar el Ítem 1
El importe a digitar en la cotización en línea, en el campo "Precio unitario sin impuestos", es la suma de rubros incluyendo un 15% de imprevistos de obra, sin incluir el IVA,
ya que el sistema lo calculará automáticamente. No se deberán sumar a la cotización en línea las leyes sociales, pero sí deben discriminarse en la presente planilla
(*) Importe a digitar en la cotización en línea
Plazo de Garantía
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL:
ACLARACIÓN DE FIRMA:

## ELÉCTRICA
ANEXO V - Tabla de Cotización
ITEM 2 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA LOCAL DE JEFATURA DEPARTAMENTAL DE CORREOS DE TACUAREMBÓ
Nº | RUBRO | Un. | Met. | P. unitario | Subtotal | Monto Imp
1 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DATOS |  |  | $U | 0 | 0
1.1 | CAMBIO DE POTENCIA CONTRATADA UTE (FIRMA INSTALADOR) | gl | 1 |  | 0
1.2 | DESMONTES Y RETIROS DE INSTALACIÓN EXISTENTE | gl | 1 |  | 0
1.3 | TABLERO GENERAL | uni | 1 |  | 0
1.4 | TABLERO SECUNDARIO | uni | 1 |  | 0
1.5 | PUESTA A TIERRA | gl | 1 |  | 0
1.6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA POTENCIA - PUESTAS (en mobiliario caja de 8 módulos con 6 TC shucko) | uni | 9 |  | 0
1.7 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA POTENCIA - PUESTAS (en mobiliario caja de 12 módulos con 6 TC shucko) | uni | 4 |  | 0
1.8 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA POTENCIA - RACK Y DVR 3 TC SCHUKO | uni | 1 |  | 0
1.9 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA POTENCIA - TC RELOJ 2TC | uni | 1 |  | 0
1.10 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA POTENCIA - TISANERIA 2TC | uni | 2 |  | 0
1.11 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA POTENCIA - VENTILACIÓN MECÁNICA | uni | 2 |  | 0
1.12 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA POTENCIA - TC BALANZA 1TC | uni | 1 |  | 0
1.13 | BANDEJA METÁLICA 20cm (tipo Distrimet incluyendo todos los accesorios y tabique separador) | ml | 40 |  | 0
1.14 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN - L1 | un | 14 |  | 0
1.15 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN - L2 | un | 18 |  | 0
1.16 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN - L3 | un | 4 |  | 0
1.17 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN - L4 | un | 6 |  | 0
1.18 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN - EMERGENCIA (se incluyen 2 artefactos con la leyenda "Salida") | uni | 8 |  | 0
1.19 | DUCTOS CABLEADO ESTRUCTURADO - según planos y memoria | gl | 1 |  | 0
1.20 | DUCTOS SISTEMAS DE SEGURIDAD - según planos y memoria | gl | 1 |  | 0
2 | LIMPIEZA |  |  | $U | 0 | 0
2.1 | LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA | gl | 1 |  | 0
Suma de Rubros |  |  |  |  | 0
15% Imprevistos de Obra (Suma de Rubros x 0,15) |  |  |  |  | 0
Subtotal = Suma de Rubros + 15% Imprevistos de Obra |  |  |  |  | 0 | (*)
IVA = Subtotal 22% |  |  |  |  | 0
Monto Total = Subtotal + IVA |  |  |  |  | 0
Monto Imponible |  |  |  |  | 0
Leyes Sociales = Monto Imponible x 0,7276 |  |  |  |  | 0
15% de Imprevistos Leyes Sociales = (Leyes Sociales x 0,15) |  |  |  |  | 0
Precio Global = Monto total + Leyes Sociales + 15% de Imprevistos Leyes Sociales |  |  |  |  | 0
NOTAS: | La cotización de los trabajos debe realizarse en base a la Memoria y Planos del Proyecto.
Se sugiere a los oferentes verificar las operaciones incluidas en esta planilla, evitando omitir o duplicar celdas en el cálculo de los totales.
Se deberán completar las celdas pintadas de color amarillo.
Precio Global: es el monto que se va a considerar para el comparativo de ofertas y la asignación del puntaje al factor precio
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA COTIZACIÓN EN LÍNEA:
A los efectos de la cotización en línea, se deberá utilizar el código 9764: "Instalación eléctrica completa de Local" para cotizar el Ítem 2
A los efectos de la cotización en línea, se deberá utilizar el código 15059: "Instalación de Red de Datos" para cotizar el Ítem 3
El importe a digitar en la cotización en línea, en el campo "Precio unitario sin impuestos", es la suma de rubros incluyendo un 15% de imprevistos de obra, sin incluir el IVA,
ya que el sistema lo calculará automáticamente. No se deberán sumar a la cotización en línea las leyes sociales, pero sí deben discriminarse en la presente planilla
(*) Importe a digitar en la cotización en línea
Plazo de Garantía
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL:
ACLARACIÓN DE FIRMA: