Montevideo, 9 de febrero de 2022

Registro Nº 36/2022

Aclaración Licitación Abreviada  Nº 2/2022

En relación a la Licitación Abreviada N° 2/2022 cuyo objeto son los “Trabajos en la azotea de la Planta Logística de Paquetes Nacionales (AZP), sita en la calle La Paz 1341 y Ejido”, se detalla a continuación  la consulta recibida y su respuesta:

Pregunta N°6: “ Ítem de Opción 2 – 2.4.2 Colocación de Sobretecho de chapa- Indica que las correas a utilizar son Perfiles tipo C de acero galvanizado de 100mm y 2mm de espesor; este espesor no existe en plaza, favor aclarar que espesor debemos considerar”

Respuesta N°6: El perfil es de tipo de acero galvanizado descrito en la memoria es de tipo C de 100mm y 2mm de espesor, entendemos que hay en plaza.

Igualmente sus dimensiones y sección estará sujeto al cálculo que realice la empresa.

Atentamente,

Comisión Asesora