## ITEM 1
ANEXO IV - Tabla de Cotización
Local Jefatura de ARTIGAS
ITEM 1 -REFORMA DE EDIFICIO
Nº | RUBRO | Un. | Met. | P. unitario | Subtotal | Monto Imp
1 | IMPLANTACION |  |  | $U | 0 | 0
1.1 | IMPLANTACION y REPLANTEO | gl | 1 |  | 0
2 | DEMOLICIONES Y RETIROS |  |  | $U | 0 | 0
2.1 | FACHADA Y SECTOR COMERCIAL | gl | 1 |  | 0
2.2 | PARCIAL TECHO 2 - PATIO INTERIOR | gl | 1 |  | 0
2.3 | BAÑO MASCULINO | gl | 1 |  | 0
2.4 | TISANERÍA | gl | 1 |  | 0
2.5 | PAVIMENTO INTERIOR | m2 | 230 |  | 0
2.6 | PAVIMENTO EXTERIOR | m2 | 40 |  | 0
2.7 | MAMPOSTERIA PATIO POSTERIOR | gl | 1 |  | 0
2.8 | REVESTIMIENTO PIEDRA LAJA | m2 | 35 |  | 0
2.9 | REVESTIMIENTO PLACA DE YESO | m2 | 30 |  | 0
3 | CONSTRUCCIÓN |  |  | $U | 0 | 0
3.1 | ESTRUCTURA (reparaciones y refuerzos estructurales) | gl | 1 |  | 0
3.2 | IMPERMEABILIZACIÓN CIMIENTOS | m2 | 100 |  | 0
3.3 | TECHO 1 - REPARACIONES | m2 | 45 |  | 0
3.4 | TECHO 2- REPARACIONES | m2 | 60 |  | 0
3.5 | TECHO 3 - REPARACIONES | m2 | 65 |  | 0
3.6 | TECHO 4 - CONSTRUCCIÓN | m2 | 45 |  | 0
3.7 | TECHO 5 - CONSTRUCCIÓN | m2 | 20 |  | 0
3.8 | REVOQUE INTERIOR/ EXTERIOR (reparaciones) | gl | 1 |  | 0
3.9 | CIELORRASO INSPECCIONABLE | m2 | 55 |  | 0
3.10 | CIELORRASO PVC | m2 | 55 |  | 0
3.11 | CIELORRASO LAMBRIZ (reparaciones) | m2 | 50 |  | 0
3.12 | TABIQUES DE YESO | m2 | 20 |  | 0
3.13 | TABIQUE/ CIELORRASO EXTERIOR | m2 | 20 |  | 0
3.14 | PAVIMENTO INTERIOR | m2 | 230 |  | 0
3.15 | PAVIMENTO EXTERIOR | m2 | 40 |  | 0
3.16 | REVESTIMIENTO ZONA CARGA | m2 | 25 |  | 0
3.17 | BANQUINA, REVESTIMIENTO Y MUEBLE CON MESADA | gl | 1 |  | 0
3.18 | SSHH ACCESIBLE | un | 1 |  | 0
3.19 | SSHH COMPARTIMENTADO | un | 1 |  | 0
4 | ACONDICIONAMIENTO SANITARIO |  |  | $U | 0 | 0
4.1 | INSTALACION ABASTECIMIENTO Y DESAGUE PILETA DE COCINA | gl | 1 |  | 0
4.2 | INSTALACIÓN ABASTECIMIENTO Y DESAGUE SSHH | gl | 1 |  | 0
4.3 | INSTALACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA; VENTILACIONES | gl | 1 |  | 0
4.4 | INSTALACIÓN PLUVIAL | gl | 1 |  | 0
5 | CARPINTERIA ALUMINIO |  |  | $U | 0 | 0
5.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN AL01 puerta Acceso Comercial | uni | 1 |  | 0
5.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN AL02 puerta interior | uni | 6 |  | 0
5.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN AL03 ventana Atención Comercial | uni | 1 |  | 0
5.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN AL04 ventana Oficina | uni | 2 |  | 0
5.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN AL05 ventana SSHH | uni | 1 |  | 0
6 | CARPINTERIA HIERRO - MADERA |  |  | $U | 0 | 0
6.1 | BARANDA H01 | uni | 1 |  | 0
6.2 | REJA DE SEGURIDAD H02 | uni | 1 |  | 0
6.3 | REJA DE SEGURIDAD H03 | uni | 1 |  | 0
6.4 | PUERTA CORREDIZA C01 | uni | 1 |  | 0
6.5 | ABERTURAS A CONSERVAR (reparaciones/ ajustes) | gl | 1 |  | 0
7 | PINTURA |  |  | $U | 0 | 0
7.1 | PARAMENTOS REVOCADOS/ PLACA DE YESO INTERIOR comercial/ carteros/ otros | m2 | 230 |  | 0
7.2 | PARAMENTOS REVOCADOS EXTERIOR fachada/ contrafachada | m2 | 80 |  | 0
7.3 | CARPINTERIA HIERRO | gl | 1 |  | 0
7.4 | CARPINTERIA MADERA | gl | 1 |  | 0
7.5 | PIEDRA LAJA | gl | 1 |  | 0
8 | ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO |  |  | $U | 0 | 0
8.1 | EQUIPO AA 12.000BTU - SUMINISTRO E INSTALACIÓN | un | 1 |  | 0
8.2 | EQUIPO AA 24.000BTU - SUMINISTRO E INSTALACIÓN | un | 1 |  | 0
8.3 | EQUIPO AA 24.000BTU - RETIRO E INSTALACIÓN | un | 3 |  | 0
8.4 | EXTRACCIÓN MECÁNICA | un | 2 |  | 0
9 | LIMPIEZA |  |  | $U | 0 | 0
9.1 | LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA | gl | 1 |  | 0
Suma de Rubros |  |  |  |  | 0
15% Imprevistos de Obra (Suma de Rubros x 0,15) |  |  |  |  | 0
Subtotal = Suma de Rubros + 15% Imprevistos de Obra |  |  |  |  | 0 | (*)
IVA = Subtotal 22% |  |  |  |  | 0
Monto Total = Subtotal + IVA |  |  |  |  | 0
Monto Imponible |  |  |  |  | 0
Leyes Sociales = Monto Imponible x 0,7276 |  |  |  |  | 0
15% de Imprevistos Leyes Sociales = (Leyes Sociales x 0,15) |  |  |  |  | 0
Precio Global = Monto total + Leyes Sociales + 15% de Imprevistos Leyes Sociales |  |  |  |  | 0
NOTAS: | La cotización de los trabajos debe realizarse en base a la Memoria y Planos del Proyecto.
Se sugiere a los oferentes verificar las operaciones incluidas en esta planilla, evitando omitir o duplicar celdas en el cálculo de los totales.
Se deberán completar las celdas pintadas de color amarillo.
Precio Global: es el monto que se va a considerar para el comparativo de ofertas y la asignación del puntaje al factor precio
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA COTIZACIÓN EN LÍNEA:
A los efectos de la cotización en línea, se deberá utilizar el código 72644: REFORMA DE EDIFICIO
El importe a digitar en la cotización en línea, en el campo "Precio unitario sin impuestos", es la suma de rubros incluyendo un 15% de imprevistos de obra, sin incluir el IVA,
ya que el sistema lo calculará automáticamente. No se deberán sumar a la cotización en línea las leyes sociales, pero sí deben discriminarse en la presente planilla
(*) Importe a digitar en la cotización en línea
Plazo de Garantía

## ITEM 2
ANEXO IV - Tabla de Cotización
Local Jefatura de ARTIGAS
ITEM 2 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Nº | RUBRO | Un. | Met. | P. unitario | Subtotal | Monto Imp
1 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DATOS |  |  | $U | 0 | 0
1.1 | CAMBIO DE POTENCIA CONTRATADA UTE (FIRMA INSTALADOR) | gl | 1 |  | 0
1.2 | DESMONTES Y RETIROS DE INSTALACIÓN EXISTENTE | gl | 1 |  | 0
1.3 | TABLERO GENERAL | uni | 1 |  | 0
1.4 | TABLEROS SECUNDARIOS | uni | 3 |  | 0
1.5 | PUESTA A TIERRA | gl | 1 |  | 0
1.6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA POTENCIA - PUESTOS DE TRABAJO 8 TOMAS | uni | 3 |  | 0
1.7 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA POTENCIA - PUESTOS DE TRABAJO 6 TOMAS | uni | 5 |  | 0
1.8 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA POTENCIA - RACK Y DVR 3 TC SCHUKO | uni | 1 |  | 0
1.9 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA POTENCIA - TC RELOJ 2TC | uni | 1 |  | 0
1.10 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA POTENCIA - TISANERIA 2TC | uni | 2 |  | 0
1.11 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA POTENCIA - TC UTILITARIOS 2TC | uni | 3 |  | 0
1.12 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA POTENCIA - AIRE ACONDICIONADO | uni | 5 |  | 0
1.13 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA POTENCIA - VENTILACIÓN MECÁNICA | uni | 2 |  | 0
1.14 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA POTENCIA - TERMOTANQUE ELÉCTRICO | uni | 1 |  | 0
1.15 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA POTENCIA - TC BALANZA 1TC | uni | 1 |  | 0
1.16 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA POTENCIA - CORTINA DE ENROLLAR | uni | 2 |  | 0
1.17 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN - L1 | uni | 7 |  | 0
1.18 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN - L2 | uni | 12 |  | 0
1.19 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN - L3 | uni | 5 |  | 0
1.20 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN - L4 | uni | 2 |  | 0
1.21 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN - L5 | uni | 4 |  | 0
1.22 | LUCES DE EMERGENCIA | uni | 6 |  | 0
1.23 | DUCTOS CABLEADO ESTRUCTURADO - según planos y memoria | gl | 1 |  | 0
1.24 | DUCTOS SISTEMAS DE SEGURIDAD - según planos y memoria | gl | 1 |  | 0
2 | LIMPIEZA |  |  | $U | 0 | 0
2.1 | LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA | gl | 1 |  | 0
Suma de Rubros |  |  |  |  | 0
15% Imprevistos de Obra (Suma de Rubros x 0,15) |  |  |  |  | 0
Subtotal = Suma de Rubros + 15% Imprevistos de Obra |  |  |  |  | 0 | (*)
IVA = Subtotal 22% |  |  |  |  | 0
Monto Total = Subtotal + IVA |  |  |  |  | 0
Monto Imponible |  |  |  |  | 0
Leyes Sociales = Monto Imponible x 0,7276 |  |  |  |  | 0
15% de Imprevistos Leyes Sociales = (Leyes Sociales x 0,15) |  |  |  |  | 0
Precio Global = Monto total + Leyes Sociales + 15% de Imprevistos Leyes Sociales |  |  |  |  | 0
NOTAS: | La cotización de los trabajos debe realizarse en base a la Memoria y Planos del Proyecto.
Se sugiere a los oferentes verificar las operaciones incluidas en esta planilla, evitando omitir o duplicar celdas en el cálculo de los totales.
Se deberán completar las celdas pintadas de color amarillo.
Precio Global: es el monto que se va a considerar para el comparativo de ofertas y la asignación del puntaje al factor precio
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA COTIZACIÓN EN LÍNEA:
A los efectos de la cotización en línea, se deberá utilizar el código 9764: INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA DE LOCAL
El importe a digitar en la cotización en línea, en el campo "Precio unitario sin impuestos", es la suma de rubros incluyendo un 15% de imprevistos de obra, sin incluir el IVA,
ya que el sistema lo calculará automáticamente. No se deberán sumar a la cotización en línea las leyes sociales, pero sí deben discriminarse en la presente planilla
(*) Importe a digitar en la cotización en línea
Plazo de Garantía