## RUBRO
Tabla de Cotización - ANEXO VI solo se podrán cambiar los valores en celdas celestes
Jefatura Departamental de Paysandú _
Nº | RUBRO | Un. | Met. | P. unitario | Subtotal | M. Imponible
1 | IMPLANTACIÓN y LIMPIEZA |  |  | $U | 0 | 0
1.1 | Implantación y replanteo (máximo 5 % _suma de rubros ofertados) | gl | 5% | 0 | 0 | 0 | 180000
1.2 | limpieza diaria (máximo 0,8 % _suma de rubros ofertados) _todos los días durante el transcurso de la obra | gl | 0.7% | 0 | 0 | 0 | 25200
1.3 | limpieza general final, retiro y traslado de materiales en desuso (máximo 1,2 % _suma de rubros ofertados) | gl | 1.2% | 0 | 0 | 0 | 43200
1.4 | limpieza general de vidrios y pisos (máximo 0,3 % suma de rubros 02, 03, 04 y 05) | gl | 0.3% | 0 | 0 | 0 | 1500
2 | RETIROS y DEMOLICIONES |  |  | $U | 0 | 0
2.1 | Traslado interno y armado provisorio de mostradores de Atención al publico, | gl | 1 | 0 | 0 | 0
2.2 | Rotación de mobiliario durante el transcurso de la obra ( en planta baja y hacia planta alta) | gl | 1 | 0 | 0 | 0
2.3 | Armado provisorio de cerramientos divisorios para sectorizar espacios de obra y trabajo de oficina | gl | 1 | 0 | 0 | 0
2.4 | Desarme y retiro de mampara de yeso en desuso | m2 | 18 | 0 | 0 | 0
2.5 | Desarme y retiro de puerta principal, cabina de acceso y segunda puerta (incluir cerramiento provisorio seguro) | gl | 1 | 0 | 0 | 0
2.6 | Desamure y retiro de casillas | u | 3 | 0 | 0 | 0
2.7 | Demolición de base de casillas | m3 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2.8 | Demolición de un sector del tabique de ticholos para colocación de aberturas (sector paquetería) | m3 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2.9 | Retiro de escombro y material en desuso | gl | 1 | 0 | 0 | 0
2.10 | Retiro de equipos de aire acondicionado, inter conexiones y eléctrica | u | 7 | 0 | 0 | 0
3 | ALBAÑILERÍA |  |  | $U | 0 | 0
3.1 | Construcion de rampa exterior en puerta principal, porcentaje de pendiente y terminaciones del piso según normas UNIT de accesibilidad | gl | 1 | 0 | 0 | 0
3.2 | Suministro e instalación de pasamanos en puerta principal, según norma UNIT de accesibilidad | gl | 1 | 0 | 0 | 0
3.3 | Reconstrucción y correccion de pendientes en rampa interior del acceso posterior | gl | 1 | 0 | 0 | 0
3.4 | Reparacion, ajuste y pintura de portón existente H1 (garaje) | u | 1 | 0 | 0 | 0
3.5 | Reparacion, ajuste y pintura de la puerta y la reja existente H2 (acceso funcionarios) | u | 1 | 0 | 0 | 0
3.6 | Construcción de dinteles y vanos en tabique interior del sector paquetería | gl | 1 | 0 | 0 | 0
3.7 | Reparación general de revoques deteriorados o en mal estado, y en zonas de intervención en paredes y cielorraso | m2 | 12 | 0 | 0 | 0
3.8 | Reparación de piso en sectores de casillas retiradas , puerta principal, cassilla de acceso y segunda puerta | m2 | 6 | 0 | 0 | 0
3.9 | Pintura general interior de paredes y tabiques de yeso (mínimo 2 manos) | m2 | 390 | 0 | 0 | 0
3.10 | Pintura general de cielorrasos (mínimo 2 manos) | m2 | 235 | 0 | 0 | 0
3.11 | Pintura de puertas y marcos interiores de baños (mínimo 2 manos) | u | 2 | 0 | 0 | 0
3.12 | Suministro y colocación de desagues en PVC 40 para la unidad interior de 7 equipos de aire acondicionado (desagues en baño) .Ver plano | u | 7 | 0 | 0 | 0
3.13 | Suministro y colocación de desagues en PVC 40 para la unidad interior de 2 equipos de aire acondicionado (desagues al extrerior)Ver plano | u | 2 | 0 | 0 | 0
3.14 | Reparación limpieza y pintura general de la estructura metálica (int. y ext.) del cerramiento vidriado en las 2 fachadas | gl | 1 | 0 | 0 | 0
3.15 | Reparación limpieza y pintura general de la estructura metálica (solo interior) del cerramiento vidriado que da al hall del edificio | gl | 1 | 0 | 0 | 0
4 | TABIQUES DE YESO |  |  | $U | 0 | 0
4.1 | Suministro y armado de tabaquería de yeso (placa 12,5mm) | m2 | 140 | 0 | 0 | 0
4.2 | Suministro y colocación zócalos (h = 7 cmm) | ml | 60 | 0 | 0 | 0
4.3 | Suministro y colocación de juntas "U" de aluminio, entre tabiques de yeso y pilares circulares (h=2,60m c/u) | ml | 52 | 0 | 0 | 0
4.4 | Suministro y colocación de elementos estructurales complementarios sobre 10 vanos (interiores al tabique de yeso) | u | 10 | 0 | 0 | 0
4.5 | Suministro y colocación de cantoneras de aluminio en aristas de tabiques y encuentros con vanos (h=2m c/u) | u | 30 | 0 | 0 | 0
5 | CIELORRASO |  |  | $U | 0 | 0
5.1 | Suministro y colocación de cielorraso suspendido desmontable de 60x60, tipo Armstrong (borde simple) | m2 | 150 | 0 | 0 | 0
5.2 | Suministro y colocación de paneles verticales tipo Armstrong | m2 | 30 | 0 | 0 | 0
5.3 | Suministro y colocación de molduras especificas en pilares circulares | ml | 10 | 0 | 0 | 0
5.4 | Suministro y colocación molduras especificas en encuentro perimetral con muros | ml | 50 | 0 | 0 | 0
5.5 | Suministro y colocación molduras especificas en encuentro con cielorraso vertical | ml | 8 | 0 | 0 | 0
6 | ELÉCTRICA |  |  | $U | 0 | 0
6.1 | Solicitud, gestión y representación técnica ante UTE de nueva instalación y potencia a contratar | gl | 1 | 0 | 0 | 0
6.2 | Acondicionamiento provisorio del cableado de eléctrica para escritorios móviles | gl | 1 | 0 | 0 | 0
6.3 | Retiro del cableado de eléctrica en desuso, en forma gradual y según el avance de obra | gl | 1 | 0 | 0 | 0
6.4 | Retiro de luminaria en forma gradual y según el avance de obra | gl | 1 | 0 | 0 | 0
6.5 | Suministro y colocación de bandejas metálicas c/ tabique separador (25 x 5) _horizontal | ml | 36 | 0 | 0 | 0
6.6 | Suministro y colocación de bandejas metálicas c/ tapa y separador ( 15x5) _Vertical | ml | 12 | 0 | 0 | 0
6.7 | Suministro y colocación de bandejas metálicas para soporte de iluminación (5x5) _horizontal | ml | 18 | 0 | 0 | 0
6.8 | Suministro y colocación de caños rígidos aparentes (color gris tipo tuboform) | ml | 200 | 0 | 0 | 0
6.9 | Suministro y colocación de caños corrugados en:_ tabiques de yeso,_ por sobre cielorraso | ml | 350 | 0 | 0 | 0
6.10 | Adecuación de tablero principal existente para las nuevas líneas y protecciones (aplicar normativa vigente) | gl | 1 | 0 | 0 | 0
6.11 | Adecuación del tablero secundario existente para las nuevas líneas y protecciones (aplicar normativa vigente) | gl | 1 | 0 | 0 | 0
6.12 | Suministro e Instalación de condensadores de energía reactiva | gl | 1 | 0 | 0 | 0
6.12 | Cableado de distribución general según planos, memoria y normativa | gl | 1 | 0 | 0 | 0
6.13 | Derivaciones a tomacorrientes según plano, memoria y normativa | u | 52 | 0 | 0 | 0
6.14 | Derivaciones a Aires Acondicionados según plano, memoria y normativa | u | 9 | 0 | 0 | 0
6.15 | Derivaciones a artefactos de iluminación e interruptores según plano, memoria y normativa | u | 20 | 0 | 0 | 0
6.16 | Suministro e instalación de interruptores tipo modular _Ubicación según plano | u | 20 | 0 | 0 | 0
6.17 | Suministro e instalación de tomacorrientes tipo modular _Ubicación según plano | u | 52 | 0 | 0 | 0
6.18 | Suministro e instalación de paneles de iluminación _en cielorraso tipo Armstrong | u | 21 | 0 | 0 | 0
6.19 | Suministro e instalación de paneles de iluminación _suspendidos del cielorraso de HA | u | 15 | 0 | 0 | 0
6.20 | Suministro e instalación de paneles de iluminación _aplacados al cielorraso de HA | u | 12 | 0 | 0 | 0
6.21 | Suministro y colocación de tubos de iluminación _en bandejas | u | 10 | 0 | 0 | 0
6.22 | suministro y colocación de bandejas metálicas de 15cm para Aire acondicionado | ml | 9 | 0 | 0 | 0
6.23 | suministro y colocación de bandejas metálicas de 20cm para Aire acondicionado | ml | 12 | 0 | 0 | 0
6.24 | suministro y colocación de bandejas metálicas de 30cm para Aire acondicionado | ml | 18 | 0 | 0 | 0
6.25 | Suministro e instalación de iluminación de emergencia | u | 10 | 0 | 0 | 0
6.26 | Suministro e instalación de señalización de salida | u | 3 | 0 | 0 | 0
6.27 | Suministro e instalación de condensadores de reactiva | gl | 1 | 0 | 0 | 0
7 | DATOS |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | Instalación de comunicación - datos, teléfono - según planos y memoria | gl | 1 | 0 | 0
8 | ABERTURAS INTERIORES |  |  | $U | 0 | 0
8.1 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A1 (puerta simple ancho 85cm) | u | 1 | 0 | 0
8.2 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A2 (2 módulos + puerta) | u | 1 | 0 | 0
8.3 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A3 (2 módulos) | u | 1 | 0 | 0
8.4 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A4 (2 modulo + ventana sin perfil inferior + puerta) | u | 1 | 0 | 0
8.5 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A5 (2 módulos + ventana sin perfil inferior) | u | 1 | 0 | 0
8.6 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A6 (5 módulos + puerta) | u | 1 | 0 | 0
8.7 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A7 (puerta simple - ancho 106cm) | u | 1 | 0 | 0
8.8 | Suministro de abertura en aluminio y vidrio A8 (puerta doble - ancho 212cm) | u | 1 | 0 | 0
8.9 | Suministro de puerta principal A9 en aluminio línea gala o superior _cerradura y pestillo + cerrojo | u | 1 | 0 | 0
8.10 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A1 | u | 1 | 0 | 0 | 0
8.11 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A2 | u | 1 | 0 | 0 | 0
8.12 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A3 | u | 1 | 0 | 0 | 0
8.13 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A4 | u | 1 | 0 | 0 | 0
8.14 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A5 | u | 1 | 0 | 0 | 0
8.15 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A6 | u | 1 | 0 | 0 | 0
8.16 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A7 | u | 1 | 0 | 0 | 0
8.17 | Colocación de abertura en aluminio y vidrio A8 | u | 1 | 0 | 0 | 0
8.18 | Colocación de puerta principal en aluminio y vidrio A9 | u | 1 | 0 | 0 | 0
9 | MOSTRADORES |  |  | $U | 0 | 0
9.1 | Suministro y colocación de mueble de atención al publico (amurado al piso y entre muebles) | u | 2 | 0 | 0 | 0
9.2 | Adecuación y colocación de mueble existente de atención al publico (amurado al piso y entre muebles) | u | 2 | 0 | 0 | 0
9.3 | Suministro de mueble de casillas | u | 1 | 0 | 0
9.4 | Suministro y colocación de mueble curvo esquinero (amurado al piso y entre muebles) | u | 1 | 0 | 0 | 0
9.5 | Suministro y colocación apoya balanza recto (amurado al piso y entre muebles) | u | 1 | 0 | 0 | 0
9.6 | confección y colocación de 2 mostradores integrados a mamparas (sectores certificadas y Simples) | u | 2 | 0 | 0 | 0
9.7 | Confección de separador en Melamínico terminación superior curva (Atención Personalizada) | u | 1 | 0 | 0
Subtotal |  |  |  | 0
IVA 22% |  |  |  | 0
Total |  |  |  | 0
Monto Imponible |  |  |  | 0
Leyes Sociales (71,4 del M.I.) |  |  |  | 0