# LICITACION ABREVIADA  Nº 21-2018 -  MEMORIA DESCRIPTIVA

Memoria descriptiva:

Rehabilitación del Patio Misiones, la medianera Norte y las fachadas internas del 4to piso, hacia la azotea principal; Acondicionamiento de Azotea sobre el 4to piso y Patio UTU Escuela Figari; Instalaciones  Eléctricas, Sanitarias y Térmicas generales del Edificio del Correo Central.

Ubicación:

Las obras se realizarán en el local, sito en la calle Buenos Aires 451, en la ciudad de Montevideo.

Generalidades:

Todo aquello que no se encuentre indicado en la presente memoria y gráficos, se deberá regir por lo establecido en la Memoria Constructiva del MTOP. Corresponden además, todos los detalles y trabajos que, sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para la completa ejecución de las tareas proyectadas y acordes a las normas del buen construir. Todos los materiales utilizados deben ser nuevos, sin uso, de primera calidad y cumplir con las especificaciones técnicas respectivas, se deberá considerar que los recaudos gráficos son a titulo orientativo, por lo que será de cuenta del contratista los ajustes que deban realizarse para el proyecto ejecutivo.

La ANC exigirá los elementos de seguridad para proteger a los operarios, como también las protecciones adecuadas para impedir el deterioro o rotura de vidrios, pisos u otros elementos que compongan el edificio. En particular, se observarán las disposiciones que fijen las leyes y reglamentos para prevenir accidentes, y exigirá si lo considera necesario, el aumento de las precauciones o el cambio de los procedimientos adoptados por el contratista para garantizar la seguridad del personal y exigirá de ser necesario la elaboración de un plan de seguridad por un Técnico Prevencionista. El contratista será responsable por los daños y perjuicios, que por accidentes de trabajo sufra su personal durante el transcurso de los trabajos.

El contratista deberá entregar una lista con los nombres, apellidos y C. I. del personal afectado a la obra, para ser entregado a la ANC.  La obra deberá mantenerse limpia durante su ejecución. La empresa deberá contar  con todas las herramientas necesarias para realizar las tareas solicitadas.

Materiales:

La totalidad de los materiales empleados en la construcción serán nuevos, de primera calidad dentro de su especie y procedencia, debiendo contar con la aprobación de la Dirección de la Obra. En general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales lo expresado en Memoria del M.T.O.P y las normas UNIT, que rigen oficialmente para el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al contratista de la obra de la responsabilidad que le corresponda. Todos los materiales deberán acondicionarse en obra en sus envases originales evitando su alteración, correspondiendo el rechazo de aquellos que habiendo sido indicados no se empleen debidamente. De llegarse a comprobar que parte de la obra fue realizada con artículos o materiales rechazados, será demolida y rehecha enteramente a cuenta del contratista.

IMPLANTACION Y REPLANTEO

El contratista deberá considerar en su cotización la realización de los trabajos en el horario de oficina, de lunes a viernes de 08 a 17:00hs y sábados de 8 a 13hs. Además, se deberá tener en cuenta la eventual realización de trabajos fuera de ese horario que a juicio de la Dirección de Obra, entorpezcan el normal funcionamiento del resto de las oficinas, sin que esto implique costos adicionales en el presupuesto.

Previo al comienzo de los trabajos, el Contratista deberá replantear en altimetría y planimetría toda la obra con la supervisión de la Dirección de Obra.

El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, debiendo colocar  cerraduras seguras en los locales donde guarde elementos valiosos.

Se dispondrá de una puesta de energía sin cargo. El contratista se encargará del tablero provisorio con los elementos de protección y comando.

La puesta de energía y agua se concederá en un punto determinado, las prolongaciones hasta el lugar de trabajo serán de cuenta del contratista.

ESTUDIO Y PLAN DE SEGURIDAD / INSCRIPCIÓN EN MTSS

Se deberá cotizar todo lo referente a la inscripción ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Plan de Seguridad, Estudio de seguridad, libro de obra, e inscripción ante MTSS). A su vez, durante el transcurso de la obra se deberá encargar de que del estricto cumplimiento de las normas y decretos vigentes sobre seguridad e higiene en las construcciones.

Transporte y acarreo.

Todos los acarreos se realizarán en coordinación con la Dirección de Obra, evitando en lo posible interferencias con los sectores de trabajo y patio de calle Misiones, y teniendo especial cuidado en la limpieza de los sectores afectados tanto a nivel de PB y como en cada piso. Los materiales producto de las demoliciones se retirarán en un plazo máximo de 48hs teniendo especial cuidado en los sectores donde se acopiarán escombros a los efectos de no sobrecargar la azotea.

Protección del sector de trabajo.

Se aislarán los sectores en que se esté trabajando a fin de evitar interferencias con el normal funcionamiento de las oficinas. Los vallados y construcciones auxiliares que se realicen se mantendrán en perfecto estado, no pudiendo ser estas de carácter precario, no se autorizarán tareas de demolición sin previo aviso a la Dirección de Obra Luego de toda demolición o picado de revoque, o de tareas que generen escombro, se deberá dejar la zona afectada totalmente limpia.

TRABAJOS A REALIZAR

La presente memoria posee tres apartados que describen la totalidad de los trabajos a realizar:

- APARTADO I – PATIO MISIONES

- APARTADO II – AZOTEA  4to. piso

- APARTADO III – INSTALACIONES

LIMPIEZA

La obra deberá mantenerse limpia durante su ejecución, retirándose los restos de material de la misma. A la entrega de la obra se hará una limpieza del local, así como de las otras áreas que hayan sido utilizadas o afectadas.

El Contratista deberá entregar las instalaciones realizadas prontas para su funcionamiento.

COTIZACIÓN

Las empresas presentarán la oferta de acuerdo a las tablas de cotización A, B y C del Anexo 4 que corresponden respectivamente a cada uno de los tres apartados de la memoria.