## RUBRO
ANEXO VI- Tabla de Cotización
Jefatura Departamental de Paysandú _
Nº | RUBRO | Un. | Met. | P. unitario | Subtotal | M. Imponible
1 | IMPLANTACIÓN |  |  | $U | 1 | 1
1.1 | Implantación y replanteo (máximo 1% suma de rubros) | gl | 1 | 1 | 1 | 1
2 | RETIROS y DEMOLICIONES |  |  | $U | 15 | 15
2.1 | Armado provisorio de mostradores de Atención al publico, incluido modificación de datos y eléctrica | gl | 1 | 1 | 1 | 1
2.3 | Rotación de mobiliario durante el transcurso de la obra | gl | 1 | 1 | 1 | 1
2.2 | Armado provisorio de cerramientos y divisorios para sectorizar espacios de obra y trabajo de oficina | gl | 1 | 1 | 1 | 1
2.4 | Desarme y retiro de mamparas en desuso | gl | 1 | 1 | 1 | 1
2.5 | Retiro del cableado de eléctrica y datos en desuso | gl | 1 | 1 | 1 | 1
2.6 | Retiro de luminaria | u | 1 | 1 | 1 | 1
2.7 | Retiro de equipos interiores de aire acondicionado, inter conexiones y eléctrica | u | 1 | 1 | 1 | 1
2.8 | Desarme y retiro de puerta de vidrio principal (incluir cerramiento provisorio) | gl | 1 | 1 | 1 | 1
2.9 | Demolición para la construcción de rampa principal | m3 | 1 | 1 | 1 | 1
2.10 | Desarme y retiro de estructura y vidrio para puerta lateral (incluir cerramiento provisorio) | gl | 1 | 1 | 1 | 1
2.11 | Demolición para la construcción escalones del acceso lateral | m3 | 1 | 1 | 1 | 1
2.12 | Desarme y retiro de estructura y puerta de acceso de paquetería (incluir cerramiento provisorio) | gl | 1 | 1 | 1 | 1
2.13 | Desamure y retiro de casillas | u | 1 | 1 | 1 | 1
2.14 | Demolición de base de casillas | m3 | 1 | 1 | 1 | 1
2.15 | Demolición de un sector del tabique de ticholos para colocación de aberturas (sector paquetería) | m3 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | ALBAÑILERÍA |  |  | $U | 22 | 20
3.1 | Construcción de rampa en puerta principal, % pend. y terminaciones del piso según normas UNIT de accesibilidad | gl | 1 | 1 | 1 | 1
3.2 | Suministro e instalación de pasamanos en puerta principal, según norma UNIT de accesibilidad | gl | 1 | 1 | 1 | 1
3.3 | Suministro de puerta principal A10 en aluminio línea gala o superior _cerradura y pestillo + cerrojo | u | 1 | 1 | 1 | 1
3.4 | Colocación de puerta principal A10 | u | 1 | 1 | 1 | 1
3.5 | Construcción de acceso lateral y escalones | gl | 1 | 1 | 1 | 1
3.6 | Modificación y adaptacion de estructura vidriada en fachada lateral | gl | 1 | 1 | 1 | 1
3.7 | Suministro de puerta lateral A9 en aluminio línea gala o superior _cerradura y pestillo + cerrojo | u | 1 | 1 | 1 | 1
3.8 | Colocación de puerta lateral A9 | u | 1 | 1 | 1 | 1
3.9 | Construcción de acceso posterior_ rampa interior y modificación de vereda frente al portón | gl | 1 | 1 | 1 | 1
3.10 | Suministro de portón corredizo H1 | u | 1 | 1 | 1 | 1
3.11 | Colocación de portón corredizo H1 | u | 1 | 1 | 1 | 1
3.12 | Construcción de dinteles y vanos en tabique interior del sector paquetería | gl | 1 | 1 | 1 | 1
3.13 | Reparación general de revoques deteriorados o en mal estado y en zonas de intervención | m2 | 1 | 1 | 1 | 1
3.14 | Pintura general de paredes interiores (mínimo 2 manos) | m2 | 1 | 1 | 1 | 1
3.15 | Pintura general de cielorrasos (mínimo 2 manos) | m2 | 1 | 1 | 1 | 1
3.16 | Pintura general de puertas interiores (mínimo 2 manos) | u | 1 | 1 | 1 | 1
3.17 | Suministro y colocación de cantoneras de aluminio en aristas de tabiques nuevos y existentes (h=2m c/u) | u | 1 | 1 | 1 | 1
3.18 | Suministro y colocación de desagues en PVC 40 para equipos de aire acondicionado | u | 2 | 2 | 4 | 2
3.19 | Reparación limpieza y pintura general de la estructura metálica (int. y ext.) del cerramiento vidriado de facada | gl | 1 | 1 | 1 | 1
4 | TABIQUES DE YESO |  |  | $U | 5 | 5
4.1 | Suministro y armado de tabaquería de yeso (placa 12,5mm) | m2 | 1 | 1 | 1 | 1
4.2 | Suministro y colocación de aislante en todos los nuevos tabiques de yeso | m2 | 1 | 1 | 1 | 1
4.3 | Suministro y colocación zócalos (h = 7 cmm) | ml | 1 | 1 | 1 | 1
4.4 | Suministro y colocación de juntas especificas con tabiques y pilares circulares existentes | ml | 1 | 1 | 1 | 1
4.5 | Suministro y colocación de elementos estructurales complementarios sobre vanos y bordes superiores | gl | 1 | 1 | 1 | 1
5 | CIELORRASO |  |  | $U | 4 | 4
5.1 | Suministro y colocación de cielorraso suspendido horizontal tipo Armstrong 60x60 | m2 | 1 | 1 | 1 | 1
5.2 | Suministro y colocación de paneles verticales tipo Armstrong | m2 | 1 | 1 | 1 | 1
5.3 | Suministro y colocación molduras especificas con tabiques y pilares circulares existentes | ml | 1 | 1 | 1 | 1
5.4 | confección de cenefas en bordes y encuentros con aberturas perimetrales | ml | 1 | 1 | 1 | 1
6 | ELECTRICA Y DATOS |  |  | $U | 24 | 24
6.1 | Solicitud de nueva potencia a contratar y representacion tecnia ante UTE | gl | 0 | 0 | 0 | 1
6.2 | suministro y colocación de bandejas metálicas horizontales de 25 cm , con tabique separador para eléctrica y datos | ml | 1 | 1 | 1 | 1
6.3 | suministro y colocación de bandejas metálicas verticales de 15 cm con tapa, tab. separador para eléctrica y datos | ml | 1 | 1 | 1 | 1
6.4 | suministro y colocación de bandejas metálicas horizontales de 5 cm para iluminación | ml | 1 | 1 | 1 | 1
6.5 | suministro y colocación de caños rígidos aparentes | ml | 1 | 1 | 1 | 1
6.6 | suministro y colocación de caños corrugados en yeso y por sobre cielorraso | ml | 1 | 1 | 1 | 1
6.7 | Suministro e instalacion de tablero pricipal _ líneas, tipo y protecciones según normativa | gl | 1 | 1 | 1 | 1
6.8 | Suministro e instalacion de tablero secundario 1 _ líneas, tipo y protecciones según normativa | gl | 1 | 1 | 1 | 1
6.9 | Suministro e instalacion de tablero secundario 2 según memoria línea, tipo y protecciones según normativa | gl | 1 | 1 | 1 | 1
6.10 | Cableado de distribucion general según planos, memoria y normativa | gl | 1 | 1 | 1 | 1
6.11 | derivaciones a tomacorrientes según plano, memoria y normativa | u | 1 | 1 | 1 | 1
6.12 | derivaciones a Aires Acondicionados según plano, memoria y normativa | u | 1 | 2 | 2 | 1
6.13 | derivaciones a artefactos de iluminacion e interruptores según plano, memoria y normativa | u | 1 | 1 | 1 | 1
6.14 | Suministro y colocacion de interruptores tipo modular _Ubicación según plano | u | 1 | 1 | 1 | 1
6.15 | Suministro y colocacion de tomacorrientes tipo modular _Ubicación según plano | u | 1 | 1 | 1 | 1
6.16 | Suministro y colocacion de paneles de iluminacion _en cielorraso tipo amstrong | u | 1 | 1 | 1 | 1
6.17 | Suministro y colocacion de paneles de iluminacion _suspendidos del cielorraso de HA | u | 1 | 1 | 1 | 1
6.18 | Suministro y colocacion de paneles de iluminacion _apalcados al cielorraso de HA | u | 1 | 1 | 1 | 1
6.19 | Suministro y colocacion de tubos de iluminacion _en bandejas | u | 1 | 1 | 1 | 1
6.20 | suministro y colocación de bandejas metálicas de 15cm para Aire acondicionado | ml | 1 | 1 | 1 | 1
6.21 | suministro y colocación de bandejas metálicas de 20cm para Aire acondicionado | ml | 1 | 1 | 1 | 1
6.22 | suministro y colocación de bandejas metálicas de 30cm para Aire acondicionado | ml | 1 | 1 | 1 | 1
6.23 | iluminación de emergencia _ suministro, colocación y conexión | u | 1 | 1 | 1 | 1
6.24 | Instalación de comunicación - datos, teléfono - según planos y memoria | gl | 1 | 1 | 1 | 1
7 | ABERTURAS INTERIORES |  |  | $U | 16 | 16
7.1 | Suministro de aberturas en aluminio y vidrio A1 (puerta simple ancho 85cm) | u | 1 | 1 | 1 | 1
7.2 | Suministro de aberturas en aluminio y vidrio A2 (2 módulos + puerta) | u | 1 | 1 | 1 | 1
7.3 | Suministro de aberturas en aluminio y vidrio A3 (2 módulos) | u | 1 | 1 | 1 | 1
7.4 | Suministro de aberturas en aluminio y vidrio A4 (2 modulo + ventana sin perfil inferior + puerta) | u | 1 | 1 | 1 | 1
7.5 | Suministro de aberturas en aluminio y vidrio A5 (2 modulos + ventana sin perfil inferior) | u | 1 | 1 | 1 | 1
7.6 | Suministro de aberturas en aluminio y vidrio A6 (5 módulos + puerta) | u | 1 | 1 | 1 | 1
7.7 | Suministro de aberturas en aluminio y vidrio A7 (puerta simple - ancho 106cm) | u | 1 | 1 | 1 | 1
7.8 | Suministro de aberturas en aluminio y vidrio A8 (puerta doble - ancho 212cm) | u | 1 | 1 | 1 | 1
7.10 | Colocación de aberturas en aluminio y vidrio A1 | u | 1 | 1 | 1 | 1
7.11 | Colocación de aberturas en aluminio y vidrio A2 | u | 1 | 1 | 1 | 1
7.12 | Colocación de aberturas en aluminio y vidrio A3 | u | 1 | 1 | 1 | 1
7.13 | Colocación de aberturas en aluminio y vidrio A4 | u | 1 | 1 | 1 | 1
7.14 | Colocación de aberturas en aluminio y vidrio A5 | u | 1 | 1 | 1 | 1
7.15 | Colocación de aberturas en aluminio y vidrio A6 | u | 1 | 1 | 1 | 1
7.16 | Colocación de aberturas en aluminio y vidrio A7 | u | 1 | 1 | 1 | 1
7.17 | Colocación de aberturas en aluminio y vidrio A8 | u | 1 | 1 | 1 | 1
8 | MOSTRADORES |  |  | $U | 9 | 9
8.1 | Suministro y colocación de 4 muebles de atención al publico | u | 1 | 1 | 1 | 1
8.2 | Suministro y colocación de 1 mueble de atención personalizada | u | 1 | 1 | 1 | 1
8.3 | Suministro y colocación de 1 mueble de casillas | u | 1 | 1 | 1 | 1
8.4 | Suministro y colocación de puerta y tapa levadiza entre mostradores | u | 1 | 1 | 1 | 1
8.5 | Suministro y colocación de 1 mueble curvo esquinero | u | 1 | 1 | 1 | 1
8.6 | Suministro y colocación 1 apoya balanza curvo | u | 1 | 1 | 1 | 1
8.7 | Suministro y colocación 1 apoya balanza recto | u | 1 | 1 | 1 | 1
8.8 | confección de 2 mostradores integrados a mamparas (sectores certificadas y Simples) | u | 1 | 1 | 1 | 1
8.9 | Confección de separador en Melamínico terminación superior curva (Atención Personalizada) | u | 1 | 1 | 1 | 1
7 | LIMPIEZA Y RETIROS DE OBRA |  |  | $U | 2 | 2
6.1 | limpieza diaria | gl | 1 | 1 | 1 | 1
6.2 | limpieza general y retiro de obra | gl | 1 | 1 | 1 | 1
Subtotal |  |  |  | 98
IVA 22% |  |  |  | 21.56
Total |  |  |  | 119.56
Monto Imponible |  |  |  | 96
Leyes Sociales (70,8 del M.I.) |  |  |  | 6.7968